PROGRAMA COMPLETO DE ELECTRICIDAD

# 1. Conceptos Básicos de Electricidad

1.1. ¿Qué es la electricidad?

Ejemplos de percepción de electricidad

Electricidad estática

Electricidad dinámica

1.2. Carga eléctrica

Ejercicio de carga eléctrica

1.3. Voltaje o diferencia de potencial

Ejemplo didáctico

1.4. Corriente eléctrica

Ejemplo didáctico

1.5. Resistencia eléctrica

Ejemplo didáctico

1.6. Ley de Ohm

Ejemplo paso a paso de la ley de ohm.

Ejercicio de la ley de ohm

1.7. Potencia y energía eléctrica

Ejemplo paso a paso para el cálculo de la potencia

Ejercicio  de cálculo potencia eléctrica en la vida diaria.

# 2. Circuitos Eléctricos

2.1. Tipos de circuitos (serie, paralelo, mixto)

Ejemplo circuito serie

Formulas de voltaje, corriente, resistencia para el circuito serie

Ejemplos paso a paso de cálculo de voltaje en cada elemento de circuito serie

Ejemplos paso a paso de cálculo de corriente en cada elemento del circuito serie

Ejemplos paso a paso de cálculo de resistencia total en circuito serie

Actividad de cálculo de voltaje, corriente y resistencia total de un circuito serie

2.2. Elementos de un circuito

Fuente

Cables

Cargas (resistencias, capacitores, inductores)

Elementos de control (interruptores)

2.3. Simbología eléctrica

nmx-j-136-ance-2019 SIMBOLOS ELECTRICOS

2.4. Interpretación de planos y esquemas

Plano unifilar

Plano multifilar

Esquema de distribución

Esquema de control

2.5. Medición de magnitudes eléctricas

1. Tensión (Voltaje)

2. Corriente eléctrica

3. Resistencia eléctrica

4. Potencia eléctrica

5. Frecuencia

6. Capacitancia

7. Inductancia

# 3. Componentes Eléctricos Básicos

3.1. Conductores y aislantes

3.2. Interruptores y pulsadores

3.3. Fusibles y protecciones

3.4. Lámparas y focos

3.5. Tomas y enchufes

3.6. Motores eléctricos

3.7. Transformadores

# 4. Instalaciones Eléctricas Residenciales

4.1. Normas básicas de seguridad

1. Diseño y planificación adecuada

2. Uso de materiales homologados

3. Instalación por personal cualificado

4. Protección diferencial y magnetotérmica

5. Puesta a tierra

7. Etiquetado y señalización

4.2. Canalizaciones y cableado

1. Tipos de canalizaciones

tubos de PVC

Tubos metálicos (acero/aluminio)

Canaletas

Bandejas portacables

2. Tipos de cableado

Cable unipolar

Cable multipolar

Cable coaxial

Cable de fibra óptica

3. Normativa y planificación

NOM-001-SEDE-2012 en México, que regula instalaciones eléctricas.

IEC 60364, estándar internacional para canalizaciones eléctricas.

4.3. Tableros y protecciones

1. Tableros eléctricos

Tableros generales

Tableros de distribución

Tableros de control

Centros de control de motores (CCM)

2. Protecciones eléctricas

Interruptores termomagnéticos

Interruptores diferenciales

Fusibles

Limitadores de sobretensión

4.4. Puesta a tierra

1. Objetivo de la puesta a tierra

Protección contra descargas eléctricas

Estabilidad en el sistema eléctrico

Prevención de daños en equipos

2. Componentes de una instalación de puesta a tierra

Electrodo de tierra

Conductor de tierra

Conexiones y bornes

Sistema de medición

3. Tipos de puesta a tierra

Puesta a tierra de protección

Puesta a tierra funcional

Puesta a tierra atmosférica

4.5. Instalación de luminarias y contactos

Planificación del circuito

Selección de materiales

Instalación del cableado

Montaje de luminarias y contactos

Conexión al tablero

Pruebas de funcionamiento

4.6. Revisión y diagnóstico de fallas

Inspección visual y funcional

Medición de parámetros eléctricos

Identificación de síntomas

Análisis de causa raíz

5. Energías Alternativas y Eficiencia Energética

5.1. Energía solar fotovoltaica

5.2. Energía eólica

5.3. Uso eficiente de la energía

5.4. Domótica básica

# 6. Prácticas y Ejercicios

6.1. Ejercicios de cálculo (Ohm, potencia, etc.)

6.2. Armado de circuitos básicos

6.3. Diagnóstico y solución de fallas

6.4. Proyectos integradores

# 7. Seguridad y Primeros Auxilios

7.1. Principios de seguridad eléctrica

7.2. Actuación ante accidentes eléctricos

7.3. Señalización y normativas

# 8. Anexos y Recursos

8.1. Glosario de términos

8.2. Tablas y fórmulas útiles

8.3. Recursos digitales y simuladores